| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

Nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TCĐNVS, ngày    tháng    năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore)

Bình Dương – Năm 2023

| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ________________ |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TCĐNVS, ngày    tháng    năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore

Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề điện công nghiệp hoặc tương đương; Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận hoàn thành 4 môn văn hóa phổ thông (Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn)

Thời gian đào tạo: 1 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện;

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha;

- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

- Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Trình bày được các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến;

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;

- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện thụ động;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện;

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng;

- Mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các thiết bị hàn;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất;

- Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp;

- So sánh được ưu nhược điểm của bộ điều khiển PLC với các hệ thống;

- Mô tả được cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời của các loại PLC khác nhau;

- Phân tích được nguyên lý, cấu tạo của hệ thống điều khiển điện khí nén;

- Trình bày được khái niệm, vai trò và phân loại mạng truyền thông công nghiệp;

- Trình bày được nội dung cơ bản trong cơ sở kỹ thuật truyền thông: Chế độ truyền tải, cấu trúc mạng, kiến trúc giao thức, truy nhập bus, bảo toàn dữ liệu, mã hóa bit, kỹ thuật truyền dẫn;

- Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng;

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện).

- Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống tòa nhà thông minh.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

- Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp;

- Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tháo lắp được các loại vật liệu điện, khí cụ điện;

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;

- Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;

- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;

- Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;

- Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;

- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng của thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;

- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;

- Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy;

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;

- Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến;

- Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến;

- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;

- Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;

- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;

- Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử;

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;

- Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;

- Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điều khiển điện khí nén trong công nghiệp như dây truyền phân loại sản phẩm, hệ thống nâng hạ…;

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định;

- Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp;

- Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

- Thiết lập, lắp đặt được các thiết bị của hệ thống tòa nhà thông minh

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

- Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

+ Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị.

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm trong các công ty xí nghiệp tại các vị trí việc làm như sau:

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;

- Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện;

- Lắp đặt tủ điện;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

- Lắp đặt hệ thống tự động hóa;

- Vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa;

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện tòa nhà thông minh;

- Lắp đặt mạch máy công cụ;

- Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS);

- Kinh doanh thiết bị điện.

- Đảm nhận các vị trí công việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Đánh giá, tự chịu trách nhiệm cá nhân và của nhóm thực hiện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Số lượng môn học, mô đun: 14

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 	885 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 	180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  705 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 329 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 556 giờ

- Thời gian khóa học: 1 năm

3. Nội dung chương trình

| Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ (*) | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 8 | 180 | 79 | 90 | 11 |
| MH 01 | Chính trị | 2,0 | 45 | 27 | 15 | 3 |
| MH 02 | Pháp luật | 1,0 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1,0 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2,0 | 30 | 16 | 13 | 1 |
| MH 05 | Tin học | 1,0 | 30 | 12 | 17 | 1 |
| MH 06 | Tiếng anh | 1,0 | 30 | 11 | 16 | 3 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 32 | 705 | 250 | 429 | 26 |
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 10,0 | 150,0 | 88,0 | 54,0 | 8,0 |
| MH 07 | Anh văn nâng cao | 8,0 | 120 | 60 | 54 | 6 |
| MH 08 | Tổ chức sản xuất | 2,0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên nghề | 22,0 | 555,0 | 162,0 | 375,0 | 18,0 |
| MĐ 09 | Máy điện 2 | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 10 | Trang bị điện nâng cao | 4,0 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MĐ 11 | PLC nâng cao | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 12 | Truyền động điện | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 13 | Cung cấp điện 2 | 3,0 | 45 | 42 | 0 | 3 |
| MĐ 14 | Thực hành tại doanh nghiệp/Đồ án môn học | 4,0 | 180 |  | 180 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 40 | 885 | 329 | 519 | 37 |
| Tỉ lệ |  |  | 100% | 37,2% | 58,64% | 4,18% |

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/45)

(Nội dung chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

  - Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động ngoại khóa:

    - Thời gian học tập: 45 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 90h; Trong đó thi tốt nghiệp là 30h

    - Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động ngoại khóa: 10 tuần.

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao;

- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức;

  - Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

  - Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp;

- Các môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

+ Thực hành nghề nghiệp

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chính trị | Viết | 120 phút |
| 2 | Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Lý thuyết nghề nghiệp | Viết | Không quá 180 phút |
|  | - Thực hành nghề nghiệp | Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp | Không quá 24 giờ |

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các qui định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành theo qui định.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

# Tên môn học: Giáo dục Chính trị

Mã số môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ (Lý thuyết:  30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ ;  Kiểm tra: 3 giờ

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là một trong những môn thi tốt nghiệp nên được bố trí giảng dạy vào khoảng gần cuối của khóa học.

- Tính chất: Môn Chính trị là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện đối với người học, cũng là người lao động trong tương lai.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. Có được hiểu biết cơ bản về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Về kỹ năng: Người học vận dụng những kiến thức, tri thức đã được học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn hoc:

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

| STT | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin | 8 | 6 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh | 8 | 6 | 2 |  |
| 3 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | 7 | 5 | 2 |  |
| 5 | Bài 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay | 6 | 4 | 2 |  |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 | 5 | 2 |  |
| 8 | Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc | 6 | 4 | 2 |  |
| 9 | Thi kết thúc môn | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 45 | 30 | 12 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1:

KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2:

KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3:

ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 4:

TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 5:

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6:

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Phim, tranh ảnh minh họa, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phươngpháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày đầy đủ kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Trình bày được bản chất và phương thức tồn tại của vật chất, nguồn gốc, bản chất của ý thức.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

+ Trình bày được những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc và những nội dung cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết của người học thông qua việc thảo luận

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn dạng tự luận. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt 5,0 theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Chính trị được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng của trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học.

- Đối với người học: Cần chủ động, tích cực thảo luận nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

- Chủ nghĩa duy vật khoa học

- Sản xuất và phương thức sản xuất

- Sự hình thành của chủ nghĩa tư bản

-  Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Giai cấp công nhân Việt Nam.

-  Công đoàn Việt Nam.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng) – NXB Lao động – Xã hội HN– 2008.

[2] Giáo trình Lịch sử Đảng – NXB Giáo dục HN – 2006

[3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục – 2007

[4] Giáo trình Kinh tế chính trị - NXB LLCT – 2006

[5] Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – NXBCT –2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 13 /2018/TT-BLĐTBXH ngày  26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Pháp luật

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về luật dân sự, hành chính, hình sự

2. Về kỹ năng

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận/ bài tập | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài 1: Pháp luật dân sự | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Pháp luật hành chính | 4 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | Bài 3: Pháp luật hình sự | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Cộng | 15 | 9 | 5 | 1 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: PHÁP LUẬT DÂN SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1.Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH .

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Luật lao động, 2012.

2. Bộ Luật dân sự, 2015.

3. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

4. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

6. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

7. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| I | BÀI MỞ ĐẦU | 1 | 1 |  |  |
| II | Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 1 | Bài 1: Thể dục cơ bản | 6 | 1 | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Điền kinh | 8 | 1 | 7 |  |
| 3 | Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 1 |  |  | 1 |
| III | Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau) | 14 | 1 | 12 | 1 |
| 1 | Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền | 14 | 1 | 12 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 4 | 24 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

- Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Chạy cự ly trung bình

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Nhảy cao

2.2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề : MÔN BÓNG CHUYỀN

Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.3. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác;

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học: 04

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 14 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 15 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

Trung tâm GDQP&AN Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 xây dựng kế hoạch đào tạo môn học GDQP&AN năm học 2023 cụ thể như sau:

| STT | Ký hiệu | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng Số giờ | Lý thuyết | TH, TL | Kiểm tra |
| 01 | 1-I | Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng | 05 | 03 | 02 |  |
| 02 | 2-I | Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa | 05 | 03 | 02 |  |
| 03 | 3-I | Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam | 05 | 03 | 02 |  |
| 04 | 4-I | Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP&AN | 05 | 03 | 02 |  |
| 05 | 1-II | Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn Kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh | 05 | 01 | 04 |  |
| 06 | 2-II | Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương | 04 | 01 | 03 |  |
| 07 | KT-I | Kiểm tra | 01 |  |  | 01 |
|  | + | Cộng | 30 | 14 | 15 | 01 |

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số:  11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Tin học

Mã số môn học:  MH05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Ví trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình Cao đẳng.

- Tính chất: Môn Tin học là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm trang bị cho Sinh viên có những kỹ năng về soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính một cách thành thạo, kỹ năng trình bày bài báo cáo, thuyết trình áp dụng trong công việc hàng ngày.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office

- Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính...

- Trình bày được cách tạo slide, hiệu ứng trình diễn trong phần mềm trình chiếu Powerpoint…

- Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định;

- Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp;

- Thực hiện thành thạo các hàm trong việc giải quyết các bài tập cụ thể;

- Cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất của MS Office.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. Nội dung môn học:

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| SỐ TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan MS Word 1. Giới thiệu về MS Word 2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu 3. Soạn thảo văn bản | 2 0,5 0,5 1 | 1 0,25 0,25 0,5 | 1 0,25 0,25 0,5 |  |
| 2 | Bài 2: Trình bày văn bản 1. Định dạng văn bản 2. Chèn các đối tượng vào văn bản 3. Các hiệu ứng đặc biệt 4. Tạo mục lục tự động | 6 1,5 1,5 1,5 1,5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 4 1 1 1 1 |  |
| 3 | Bài 3: Xử lý bảng biểu 1. Chèn bảng biểu vào văn bản 2. Các thao tác trên bảng biểu 3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu | 3 1 1 1 | 1,5 0,5 0,5 0,5 | 1,5 0,5 0,5 0,5 |  |
| 4 | Bài 4: Bảo mật và In ấn 1. Bảo mật và in ấn 2. Trộn văn bản | 1 0,5 0,5 | 0,5 0,25 0,25 | 0,5 0,25 0,25 |  |
| 5 | Bài 5: Tổng quan về MS Excel 1. Giới thiệu 2. Làm việc với MS Excel | 2 0,5 1,5 | 1 0,5 0,5 | 1 1 |  |
| 6 | Bài 6: Hàm trong Excel 1. Các khái niệm 2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số 3. Hàm logic 4. Hàm về tìm kiếm 5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi 6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng 7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Bài 7: Đồ thị và In ấn 1.Đồ thị. 2.In ấn. | 2 1,5 1,5 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 8 | Bài 8: Tổng quan về Powerpoint 1. Giới thiệu 2. Làm quen với Presentation-Slide | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 9 | Bài 9: Hiệu ứng và trình diễn 1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng. 2.Trình diễn slide. | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
|  | Cộng | 30 | 12 | 17 | 1 |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	 Tổng quan MS Word	     			Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Mô tả được trình soạn thảo văn bản MS Word;

  - Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu ;

  - Mô tả được chức năng của các thanh công cụ;

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu về MS Word

2.2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu

2.3. Soạn thảo văn bản

Bài 2:	 Trình bày văn bản				Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;

  - Trình bày cách thức định dạng văn bản;

  - Trình bày được các thao tác tạo mục lục tự động;

  - Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Định dạng văn bản

2.2. Chèn các đối tượng vào văn bản

2.3. Các hiệu ứng đặc biệt 2.4. Tạo mục lục tự động

Bài 3:	 Xử lý bảng biểu (Table)			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;

  - Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu;

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Chèn bảng biểu vào văn bản

2.2. Các thao tác trên bảng biểu

2.3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu

Bài 4:	 Bảo mật và In ấn          				Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;

  - Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;

  - Trình bày được thao tác trộn văn bản;

  - Thực hiện thành thạo các thao tác bảo mật và in ấn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Bảo mật và in ấn

2.2. Trộn văn bản

Bài 5:	 Tổng quan về bảng tính	                   Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được khái niệm về bảng tính;

  - Mô tả được cách thức tổ chức làm việc trên bảng tính.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2. 1. Giới thiệu

2.2. Làm việc với MS Excel

Bài 6:	 Hàm trong MS Excel			      Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được cú pháp và chức năng của các hàm trong phần mềm MS Excel.

  - Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau trên phần mềm MS Excel.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Các khái niệm

2.2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số

2. 3. Hàm logic

2.4. Hàm về tìm kiếm

2.5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi

2.6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng

2.7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện

Bài 7:	 Đồ thị và In ấn	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được các bước tạo đồ thị và thực hiện in ấn;

  - Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính;

  - Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Đồ thị.

2.2.In ấn.

Bài 8:	 Tổng quan về Powerpoint	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Hiểu được ứng dụng phần mềm Powerpoint;

  - Mô tả được các thao tác trên trình đơn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu

2.2. Làm quen với Presentation-Slide

Bài 9:	 Hiệu ứng và trình diễn	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng;

  - Mô tả các thao tác trên trình đơn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng.

2.2.Trình diễn slide.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng máy vi tính cài đặt phần mềm Office Vession mới

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu

- Máy in, máy in màu.

- Micro không dây

- Bảng ghim

- Bảng di động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các slide bài giảng.

- Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn đun Tin học.

- Giáo trình Môn đun Tin học.

4. Các điều kiện khác:

- Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định.

- Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office.

- Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian , biểu đồ và lập được các bảng tính...

- Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.

- Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản kết hợp các kỹ năng sử dụng bàn phím, điều khiển chuột và các kỹ năng trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn.

- Thiết kế bảng biểu, sắp xếp, tính toán số liệu, tạo biểu đồ.

- Lồng ghép và áp dụng các hàm vào thực hiện các bài tập cụ thể.

- Tạo các bản trình diễn chuyên nghiệp kết hợp các thuộc tính: văn bản, âm thanh, hoạt hình và định thời gian  trình diễn tự động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có thái độ nghiêm túc trong thực hành.

- Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

-	Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-	Đánh giá kỹ năng thực hành : đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.

-	Hình thức kiểm tra hết môn: thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1.Phạm vi áp dụng môn học:

  - Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng của trường.

  - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giải thích các lệnh.

- Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học.

- Sử dụng phương pháp phát vấn.

- Cho sinh viên thực hiện các lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên trả lời.

- Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính.

- Đối với người học:

- Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.

- Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liêu tham khảo:

[1]. Thực hành và ứng dụng Office 2019.

[2]. Giáo trình Tin học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 30 giờ, (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ liên thông cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên đơn vị bài học | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Kiểm tra & Ôn tập |
| 1 | Bài 1: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans) | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality) | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Bài 3: Công nghệ (Technology) | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Bài 4: Mua sắm (Shopping) | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 1 | 2 | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 11 | 16 | 3 |

2. Nội dung chi tiết như sau:

Bài 1. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 150 từ).

Bài 2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH

(APPEARANCE AND PERSONALITY)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 150 từ).

Bài 3. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 200 từ).

Bài 4. MUA SẮM (SHOPPING)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 200 từ).

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

Thời gian: 4 giờ

- Mục tiêu của bài:

- Review all the grammar points

- Do the final test

2.   Đề cương ôn tập:

Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

-    All Tenses and The sequence of tenses

-    Comparison (adv, adj)

-    Possessive, Personal and Reflexive Pronouns

3.     Final Test

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ liên thông cao đẳng gồm 30 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 15 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ liên thông cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

9. Tiếng anh cơ bản, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ- TBXH -Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

ĐÀO TẠO NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  Anh văn nâng cao

Mã số môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ  (Lý thuyết: 60 giờ, Thực hành, thảo luận, bài tập: 54 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học xong môn Anh văn trong chương trình các môn chung.

- Tính chất:  Môn học này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh, nhận ra ý chính, nhận ra các từ nhấn mạnh trong câu, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. Đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh cần thiết cho một buổi phỏng vấn, viết được đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên làm quen với việc làm các bài thi theo chuẩn châu Âu B1. Ngoài ra, nó còn giúp cho người học phát triển được kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử, điện công nghiệp cũng như giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành trong mơi trường làm việc tại doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

+  Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- Luyện tập phát âm chính xác, rõ ràng, có ngữ điệu;

- Củng cố ngữ pháp: phân tích được những hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong   phạm vi bài học và sử dụng trong thực tiễn một cách tốt nhất.

- Dạy và cũng cố một số từ vựng chính liên quan đến bài học (units); Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa được đề cập trong bài học.

- Trình bày được kiến thức nền tảng về chuyên ngành điện, điện tử

+ Về kỹ năng : Vận dụng tiếng Anh trong việc diễn tả những hoạt động thường ngày, hoàn thiện kĩ năng làm bài thi theo chuẩn Châu Âu B1

  - Kỹ năng ngôn ngữ (thực hành):

    - Kỹ năng nghe thực hành kỹ năng nghe lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết, và nghe trả lời câu hỏi;

    - Kỹ năng đọc: thực hành đọc các đoạn thông tin ngắn (100-160 từ) để trả lời các câu hỏi kèm theo bằng kỹ thuật đọc lướt lấy ý chính skimming) và đọc nhanh tìm thông tin (scanning);

    - Kỹ năng viết: thực hành viết các mẫu câu được học trong phần ngữ pháp dựa trên các từ cho sẵn (sentence building) hoặc biến đổi câu (sentence transformation); hướng

dẫn đọc và phân tích yêu cầu của bài viết (writing topic); hướng dẫn cách dùng “linking words”, cách viết “topic and supporting sentences”, hình thức viết 1 lá thư hoặc bài luận, cách đưa dẫn chứng/ví dụ để thực hành viết 1 bài văn 120-140 từ) mạch lạc, đúng yêu cầu; thực hành viết mô tả công việc (jobs/study), tầm quan trọng của internet, trãi nghiệm tại một nhà hàng (experience at a restaurant);

    - Kỹ năng nói thực hành sử dụng các mẫu câu đơn, các liên từ (but, however, firstly, secondly,…) để trình bày ý kiến và lập luận về các chủ đề (technology, shopping places, food, job).

+ Tiếp cận được nhiều thuật ngữ chuyên môn và khái niệm về chuyên ngành điện - điện tử

+  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chuyên cần trong học tập, tích cực, năng động và chủ động trong học tập và làm việc nhóm cũng như thuyết trình.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| A | ANH VĂN NÂNG CAO (90tiết) | 90 | 45 | 41 | 4 |
| 1 | Unit 1: Jobs Language knowledge: - Grammar: present simple and present continuous. - Vocabulary: talking about jobs, activities at work Listening & Speaking: common questions about jobs - Talking about work - Managing your time - Ask and answer - Talk about what you're doing at the moment -Talk about arrangements and appointments Reading & Writing: - there's no money in it - describe your jobs/ study. | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 2 | Unit 2: Shop Language knowledge: - Grammar: past simple, comparatives - Vocabulary: describing things you bought, shopping Online Listening & Speaking: - Talking about shopping - Conversations in a shop comparing - Talk about shopping products and things you buy - Talk about problems you can have with shopping practice speaking. Reading & Writing: - Click to buy! - Write a paragraph comparing places or products Review 1 Writing 1 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 1,2 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 1 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 3 | Unit 3: Getting there Language knowledge: - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport Listening & speaking: - Asking for directions - Travel news - Talk about buildings and places town, - Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where. Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights - Write a letter telling a person how to get to a place. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
|  | Unit 4: Eat Language knowledge: - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat - Vocabulary: restaurants, - Discuss describing food Listening & speaking: - Discussing where to eat - Discuss where and what to eat - Ask and answer questions in a restaurant - Talk about typical foods and eating habits. Reading & writing: - Breakfast around the world, describe restaurants and meals - Write about your experiences at a restaurant Review 2 Writing 2 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 3,4 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 2 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 5 | Unit 5: Relax Language knowledge: - Grammar: plans and arrangements, superlatives - Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular? hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment - Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences. Reading & Writing: there's more to sport than football - Write a passage to compare three or more¦ entertainment activities. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
| 6 | Unit 6. Family & Friends Language knowledge: - Grammar: question formation, similarities and contrasts · - Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms Listening & speaking: - Talking about people - The family business - Describe people you know - Describe character and abilities -Discuss uses of social media and online. Reading & Writing: - Online friends: - What kind of an online friend are you? - Describe person admire. Review 3 Writing 3 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 5, 6 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 3 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 2 1 1 | 1 |
| 7 | Unit 7: Your place Language knowledge: - Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't" - Vocabulary: describing places, where live, staying with people. Listening & Speaking: - Where are you from? - Staying in someone's home - Describe your town live, and area ask questions when staying with people - Ask for permission to do things Reading & Writing: my new home describe your house | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 8 | Unit 8: Education Language knowledge: - Grammar: first conditionals, “had to and could" - Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar. Listening & Speaking: - Comparing education systems - Talk about the education system - Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking. Reading & Writing: - Cheating their way to the top - Describe your academic experiences. Review 4 Writing 4 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 7, 8 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 4 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 3 1 1 1 |  |
| 9 | Unit 9: Mind Body Language knowledge: - Grammar: giving advice, imperatives - Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body. Listening & Speaking: - How are you feeling? - Health advice write - Describe common your illnesses and their symptoms - Give medical advice - Ask and answer questions about illness. Reading & Writing: - Mind over matter - Write about activities you do keep healthy | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 10 | Unit 10: Places to stay Language knowledge: - Grammar: second conditionals, “used to" - Vocabulary: places to stay, solving hotel problems Listening & Speaking: - Hotel information - Credit card details - A difficult hotel guest - Describe places you stayed in - Book somewhere to stay - Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels Reading & Writing: - Memories of childhood holidays - Write letter to complain about a problem you had at hotel Review 5 Writing 5 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 9, 10 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 5 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 11 | Unit 11: Science and Nature Language knowledge: - Grammar: past perfect, passives - Vocabulary: science and nature in the news, animals Listening & Speaking: - Discussing the news - Science phone –in - Talk about the weather - Discuss news stories - Talk about animals - Talk about scientists and research Reading & Writing: - Man’s best friends - An animal experiment - Describe your favorite weather (give reason) | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 12 | Unit 12: On the phone Language knowledge: - Grammar: “still and just", reporting speech - Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes. Listening & Speaking: - Problems after a crime - Talk about different kinds of phones give and take phone messages - Ask for people and where people are practice speaking. Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant. Review 6 Writing 6 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 11, 12 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing | 5 5 | 3 1 1 1 3 1 1 1 | 2 1 1 2 1 1 |  |
| B | ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (30 tiết) | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Electrical materials 1. Vocabulary 2. Grammar (Simple present tense) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 14 | Electronic devices 1. Vocabulary 2. Grammar (The Present Participle) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 15 | Electric circuits 1. Vocabulary 2. Grammar (Relative Clause) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 16 | How energy is produced 1. Vocabulary 2. Grammar (The Passive Voice) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 17 | Health and safety at work 1. Vocabulary 2. Grammar 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 18 | REVIEW + FINAL TEST | 3 |  | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 |
|  | TỔNG CỘNG (A VÀ B) | 120 | 60 | 54 | 6 |

2. Nội dung đề cương bài giảng:

Unit 1: Jobs

Thời gian:  5 giờ

- Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Công việc, các hoạt động trong Công việc

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, sự phối hợp giữa động từ và chủ từ

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Công việc, thực hành nói về việc quản lí, sắp xếp công việc và thời gian

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Công việc

- Viết được một đoạn văn mô tả về công việc của bản thân hoặc việc học

2. Nội dung bài:

Unit 1: Jobs

Language knowledge

- Grammar: present simple and present continuous.

- Vocabulary: talking about jobs, activities at work

Listening & Speaking: common questions about jobs

- Talk about what you're doing at the moment

- Talk about arrangements and appointments

-  Talking about work

- Managing your time

- Ask and answer

Reading & Writing: - there's no money in it

- Describe your jobs/ study.

Unit 2: Shop

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Mua sắm

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, hình thức so sánh của tính từ dài và ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Mua sắm, thực hành nói về việc đi mua sắm, nói về các mặt hàng mua sắm và các vấn đề gặp phải khi đi mua sắm

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Mua sắm

- Viết được một đoạn văn mô tả về việc so sánh giữa các sản phẩm khi mua sắm

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 2: Shop

Language knowledge

- Grammar: past simple, comparatives

- Vocabulary: describing things you bought, shopping Online

Listening & Speaking:

- Talking about shopping

- Conversations in a shop comparing

- Talk about shopping products and things you buy

- Talk about problems you can have with shopping practice speaking.

Reading & Writing:

- Click to buy!

- Write a paragraph comparing places or products

Review 1

Writing 1

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 1, 2

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 1

- Unit 3: Getting there

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Phương tiện giao thông

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, các lượng từ chỉ định với danh từ đếm được và không đếm được

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Phương tiện giao thông, thực hành nói về cách hỏi đường, mô tả về cách chỉ đường

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Phương tiện giao thông

- Viết được một lá thư để chỉ đường cho một ai đó

2. Nội dung bài:

- Unit 3: Getting there

Language knowledge

- - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns

- - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport

Listening & speaking:

- Asking for directions

- Travel news

- Talk about buildings and places town,

- Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where.

- Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights

- - Write a letter telling a person how to get to a place.

- Unit 4: Eat

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Ăn uống, các nơi ăn uống

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại hoàn thành, các cấu trúc “too…to” và “enough…to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Ăn uống, thực hành hỏi và trả lời khi vào nhà hàng, nói về thói quen ăn uống

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Ăn uống

- Viết được một đoạn văn về trải nghiệm của bản thân khi ăn ở một nhà hàng

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

- Unit 4: Eat

Language knowledge

- - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat

- - Vocabulary: restaurants,

- - Discuss describing food

Listening & speaking:

- - Discussing where to eat

- - Discuss where and what to eat

- - Ask and answer questions in a restaurant

- - Talk about typical foods and eating habits.

- Reading & writing:

- - Breakfast around the world describe restaurants and meals

-  Write about your experiences at a restaurant

Review 2

Writing 2

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 3, 4

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 2

- Unit 5: Relax

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giải trí, các hoạt động giải trí và các nơi vui chơi giải trí

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì tương lai đơn, hình thức so sánh nhất của tính từ dài và tính từ ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giải trí, các hoạt động để giải trí và thư giản, các môn thể thao để giải trí

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giải trí

- Viết được một đoạn văn để so sánh giữa các hoạt động giải trí

2. Nội dung bài:

Unit 5: Relax

Language knowledge

- Grammar: plans and arrangements, superlatives

- Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families

Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular?

- Hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment

- Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences.

Reading & Writing: there's more to sport than football

- Write a passage to compare three or more| entertainment activities.

- Unit 6. Family & Friends

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Gia đình và bạn bè, thói quen và tính cách của bản thân

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về cách thành lập câu hỏi, hình thức so sánh và đối chiếu

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Gia đình, bạn bè, mô tả về bản thân, thảo luận về các phương tiện truyền thông

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Gia đình

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một người bạn ngưỡng mộ

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 6. Family & Friends

Language knowledge

- Grammar: question formation, similarities and contrasts ·

- Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms

Listening & speaking:

- Talking about people

- The family business

- Describe people you know

- Describe character and abilities

-Discuss uses of social media and online.

Reading & Writing:

- Online friends:

- What kind of an online friend are you?

- Describe person admire.

Review 3

Writing 3

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 5, 6

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 3

- Unit 7: Your place

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Nơi chốn

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các động từ tình thái như have to/don’t have to, can/can’t/ will/won’t

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Nơi chốn, hỏi và trả lời về nơi sống của ai đó

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Nơi chốn

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một ngôi nhà của bạn

2. Nội dung bài:

Unit 7: Your place

Language knowledge

- Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't"

- Vocabulary: describing places, where live, staying with people.

Listening & Speaking:

- Where are you from?

- Staying in someone's home

- Describe your town live, and area ask questions when staying with people

- Ask for permission to do things

Reading & Writing: my new home

  - Describe your house.

- Unit 8: Education

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giáo dục, hệ thống giáo dục

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, động từ tình thái “had to” và “could”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giáo dục, so sánh các hệ thống giáo dục

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giáo dục

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một năm trải nghiệm học tập của bản thân

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 8: Education

Language knowledge

- Grammar: first conditionals, “had to and could"

- Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar.

Listening & Speaking:

- Comparing education systems

- Talk about the education system

- Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking.

Reading & Writing:

  - Cheating their way to the top

  - Describe your academic experiences.

Review 4

Writing 4

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 7, 8

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 4

- Unit 9: Mind Body

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Sức khoẻ, các vấn đề về sức khoẻ, các bộ phận cơ thể người

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các cho lời khuyên, câu đề nghị và cầu khiến

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Sức khoẻ, cách hỏi và trả lời vè các căn bệnh và triệu chứng của chúng

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Sức khoẻ

- Viết được một đoạn văn để nói về cách để có sức khoẻ tốt

2. Nội dung bài:

Unit 9: Mind Body

Language knowledge

- Grammar: giving advice, imperatives

- Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body.

Listening & Speaking:

- How are you feeling?

- Health advice write

- Describe common your illnesses and their symptoms

- Give medical advice

- Ask and answer questions about illness.

Reading & Writing:

- Mind over matter

- Write about activities you do keep healthy

- Unit 10: Places to stay

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Kì nghỉ

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, hình thức “used to”, “be used to/get used to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Kì nghỉ, các nơi chốn để nghỉ ngơi, mô tả về nơi chốn

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Kì nghỉ

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một vấn đề xảy ra khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

- 2. Nội dung bài:

Unit 10: Places to stay

Language knowledge

- Grammar: second conditionals, “used to"

- Vocabulary: places to stay, solving hotel problems

Listening & Speaking:

- Hotel information

- Credit card details

- A difficult hotel guest

- Describe places you stayed in

- Book somewhere to stay

- Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels

Reading & Writing:

  - Memories of childhood holidays

  - Write letter to complain about a problem you had at hotel

Review 5

Writing 5

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 9, 10

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

  - Do test 5

Unit 11: Science and Nature

Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

  - Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành, câu bị động

  - Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Khoa học và thiên nhiên, nói về các tin tức liên quan, các nghiên cứu của các nhà khoa học

  - Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Viết được một đoạn văn để nói một cái thời tiết mà bạn yêu thích và cho lí do

2. Nội dung bài:

Unit 11: Science and Nature

Language knowledge

  - Grammar: past perfect, passives

  - Vocabulary: science and nature in the news, animals

Listening & Speaking:

  - Discussing the news

  - Science phone –in

  - Talk about the weather

  - Discuss news stories

  - Talk about animals

  - Talk about scientists and research

Reading & Writing:

  - Man’s best friends

  - An animal experiment

  - Describe your favorite weather (give reason)

Unit 12: On the phone

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ Giao tiếp qua điện thoại

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu tường thuật, trực tiếp và gián tiếp

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại, hỏi và thực hành nói khi giao tiếp qua điện thoại

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một dịch vụ khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Language knowledge

- Grammar: still and just", reporting speech

- Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.

Listening & Speaking:

- Problems after a crime

- Talk about different kinds of phones give and take phone messages

- Ask for people and where people are practice speaking.

Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant.

Review 6

Writing 6

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 11, 12

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

B. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

UNIT 1: Electrical materials

Thời gian:  5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về vật liệu điện, điện tử bằng tiếng Anh

- Hiểu được các từ trong cấu tạo và nguyên lý vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ và các vật liệu đặc biệt khác bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được thì hiện tại đơn để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Simple Present Tense

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 2: Electronic devices

Thời gian:  6,0  giờ.

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các linh kiện điện tử bằng tiếng Anh như đi-ốt bán dẫn, điện dung, MOSFET, tran si to, điện trở, tụ điện, các giá trị linh kiện của chúng.

- Đọc hiểu các từ vựng và phát âm chính xác các thuật ngữ chuyên ngành về linh kiện điện tử.

- Hiểu và biết cách sử dụng hiện tại phân từ trong tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp.

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Present Participle

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 3: Electric circuits

Thời gian: 5,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về mạch điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện cơ bản bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được mệnh đề quan hệ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Relative Clause

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 4:  How energy is produced

Thời gian: 6,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về năng lượng và truyền tải điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc câu bị động để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Passive Voice

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 5: Health and safety at work

Thời gian: 5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về an toàn lao động bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản ý nghĩa các loại biển báo trong nhà máy, công xưởng bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được các liên từ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Conjunctions

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

Review + Final test

Thời gian: 3,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn tập nhằm giúp cho người học nắm được tất cả về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học,  đồng thời phát triển thành các kĩ năng.

2. Nội dung chương:

1. Review:  4 skills

2. Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng chuyên môn hóa /nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa, băng từ, đĩa CD ROM, DVD, Máy cassette và băng chứa các mẫu đàm thoại…, hình vẽ…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn.

- Tài liệu phát cho người học, tài liệu tham khảo.

- Giáo trình Môn Anh văn.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng ngữ pháp của câu.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.

- Kỹ năng:

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

- Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân biệt các thì trong ngữ pháp câu.

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng mới

+ Đọc qua nội dung bài học

+ Phát vấn các câu hỏi

+ Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Đối với người học:  Làm việc nhóm, trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện bài giảng thật tốt.

- Cần chú ý tất cả chương vì đây là những chủ đề nâng cao rất quan trọng cho việc học tập tra cứu tài liệu, nâng cao các kĩ năng về ngoại ngữ tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

- Dellar, H., & Walkley, A. (2011). Outcomes pre-intermediate (student’s book) (2nd ed.). Heinle, Cengage Learning.

- Cambridge Key English Test. Cambridge University Presss.

- Giáo trình Anh Văn chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA 2, 2013

- Grammar in use.

FLASH on English for MECHANICS, ELECTRONICS and TECHNICAL ASSISTANCE, Sabrina Sopranzi,  ISBN-10: 88536144

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

# Mã số của môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, mô đun chuyên môn nghề nên bố trí học trước khi học viên đi Thực tập tốt nghiệp

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Về kỹ năng:

- Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở.

- Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và khả năng giao tiếp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu :Tổng quan về Tổ chức sản xuất 1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất 2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp | 2 | 2 1 1 |  |  |
|  | Chương 1 : Đặc điểm cơ bản Nhiệm vụ - Quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Khái niệm. |  | 0,5 |  |  |
|  | 2.Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1,5 |  |  |
|  | 3.Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2 : Các yếu tố của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  | 1 |  |  |
|  | 2.Vốn của doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
|  | 3.Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3 :Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1 |  |  |
|  | 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4 :Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
| 5 | Chương 5 : Công tác tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp công nghiệp. | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 1. Năng suất lao động. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Định mức lao động. |  | 1,25 |  |  |
|  | 3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  | 3 |  |  |
|  | 4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  | 1,25 |  |  |
| 6 | Chương 6 : Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp | 4 | 4 |  |  |
|  | 1.Một số khái niệm ban đầu. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Quản chất lượng sản phẩm. |  | 3 |  |  |
| 7 | Chương 7 :Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp | 4 | 3 |  | 1 |
|  | 1. Khái niệm, phân loại. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. |  | 2 |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về tổ chức sản xuất                       Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa, nhiệm vụ công tác tổ chức sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất

2.2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

Chương 1: Đặc điểm cơ bản - Nhiệm vụ - Quyền hạn của  doanh nghiệp công nghiệp nhà nước

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.

- Phân loại được doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Khái niệm. |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.1.1. Doanh nghiệp nói chung. |  |
| 2.1.1.2. Doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.3. Phân loại doanh nghiệp. |  |
| 2.1.3.1. Phân loại theo cấp nhà nước. |  |
| 2.1.3.2. Phân loại theo thành phần kinh tế. |  |
| 2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.2.1. Nhiệm vụ đối với nhà nước. |  |
| 2.2.2. Nhiệm vụ đối với các đơn vị kinh tế. |  |
| 2.2.3. Nhiệm vụ đối với người tiêu dùng. |  |
| 2.2.4. Nhiệm vụ đối với nội bộ doanh nghiệp. |  |
| 2..3. Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.3.1. Quyền chủ động trong mọi hoạt động sản xuất- kinh doanh. |  |
| 2.3.2. Quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính. |  |
| 2.3.3. Quyền tự chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động. |  |
| 2.3.4. Quyền tự chủ trong lĩnh vực quản lý. |  |

Chương 2: Các yếu tố của quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp                                                              Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Vốn của doanh nghiệp. |  |
| 2.2.1. Vốn cố định. |  |
| 2.2.2. Vốn lưu động. |  |
| 2.3. Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |
| 2.3.1. Lực lượng lao động sản xuất công nghiệp. |  |
| 2.3.2. Lực lượng lao động ngoài sản xuất công nghiệp. |  |

# Chương 3: Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích rõ hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.

2.1.1. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.2. Thi hành chế độ thủ trưởng.

2.1.3. Thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong doanh nghiệp.

2.2.Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.

# Chương 4: Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Điều động thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Theo dõi điều chỉnh sản xuất kịp thời khi thay đổi công nghệ sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.1. Kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính.

2.1.2. Kế hoạch tiến độ sản xuất (kế hoạch tác nghiệp).

2.2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

2.2.1. Kế hoạch sản suất và tiêu thụ sản phẩm (kế hoạch sản lượng).

2.2.2. Kế hoạch khoa học - kỹ thuật

2.2.3. Kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

2.2.4. Kế hoạch cung ứng vật tư.

2.2.5. Kế hoạch lao động tiền lương.

2.2.6. Kế hoạch tài chính - tín dụng.

Chương 5: Công tác tổ chức và quản lý lao độngtrong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Biết bố trí việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Năng suất lao động. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.1.2. Công thức tính. |  |  |
| 2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.4. Ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.5. Biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động doanh nghiệp. |  |  |
| 2.2.Định mức lao động. |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.2.2. Công thức tính định mức lao động. |  |  |
| 2.2.3. Ý nghĩa của định mức lao động. |  |  |
| 2.2.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động. |  |  |
| 2.3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  |  |
| 2.4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  |  |
| 2.4.1. Kỷ luật về thời gian. |  |  |
| 2.4.2. Kỷ luật công nghệ. |  |  |
| 2.4.3. Kỷ luật sản xuất. |  |  |

Chương 6: Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp  công nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích, phân tích được các biện pháp quản chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Vận dụng phù hợp từng biện pháp vào các tình huống cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Một số khái niệm ban đầu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.2. Công nghiệp. |  |  |  |
| 2.1.3. Tiến bộ khoa học - kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1.4. Quản lý kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.5. Quy trình kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.2. Quản chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |  |
| 2.2.2. Lợi ích của việc nâng cao chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.3. Biện pháp. |  |  |  |
| 2.2.4. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). |  |  |  |
| 2.2.5. Phương pháp KCS. |  |  |  |

Chương 7: Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Áp dụng được các biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

# 2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.

2.1.2. Cấu tạo giá thành sản phẩm.

# 2.2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Projector, máy chiếu qua đầu

+ Máy vi tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim đèn chiếu và tranh treo tường về phương pháp sắp xếp việc làm, bố trí nhân lực, tổ chức sản xuất...

4. Các điều kiện khác: Cho người học đi thực tập tại các cơ sở sản xuất để người học có điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Phương pháp sắp xếp, bố trí nhân lực.

- Kỹ năng: Tổ chức tiến độ sản xuất, theo dõi, giám sát tiến độ...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và bài kiểm tra tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình thuộc môn học chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp hoặc đưa ra các tình huống giả định để người học có điều kiện củng cố bài học.

- Cần lưu ý kỹ về các phương pháp phân công lao động, kiểm tra sản phẩm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đặc điểm, nhiệm vụ, vai trò của doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức quá trình sản xuất và quản lý trong doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Tổ chức và quản lý sản xuất, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý 2004.

[2]- Nguyễn Thượng Chính, Tổ chức sản xuất, NXB Giáo dục 2005.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐUN

Tên mô đun: MÁY ĐIỆN 2

# Mã số mô đun: MĐ 09

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học kỹ thuật cơ sở An toàn điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, mô đun Điện cơ bản, Máy điện 1.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: động cơ, máy phát điện.

- Về kỹ năng:

- Kết nối mạch, vận hành máy điện.

- Tính toán các thông số kỹ thuật trong máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1:Máy điện đồng bộ. - Định nghĩa và công dụng. - Cấu tạo của máy điện đồng bộ. - Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. - Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. - Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. - Động cơ và máy bù đồng bộ. - Thí nghiệm máy điện đồng bộ | 22 | 12 1 1 2 2 2 1 2 1 | 9 9 | 1 |
| 2 | Bài 2 :Máy điện một chiều. - Đại cương về máy điện một chiều - Cấu tạo của máy điện một chiều - Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều. - Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. - Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều. - Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. - Máy phát điện một chiều. - Động cơ điện một chiều. - Thí nghiệm máy điện một chiều | 38 | 18 2 2 2,5 1,5 2 2 2 2 2 | 18 18 | 2 1 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Máy điện đồng bộ	               Thời gian: 22h (LT: 12h; TH: 9h; KT:01h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Nội dung của bài:

| ## 2.1. Định nghĩa và công dụng. |  |
| --- | --- |
| ## 2.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. |  |
| ## 2.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. ## 2.8. Thí nghiệm máy điện đồng bộ |  |

Bài 2: Máy điện một chiều	     Thời gian:38h (LT: 18h; TH: 18h; KT: 2h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

    - Trình bày quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

    - Trình bày các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều.

2.  Nội dung của bài:

2.1.	Đại cương về máy điện một chiều

2.2.	Cấu tạo của máy điện một chiều

2.3.	Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.

2.4.	Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều.

2.5.	Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều.

2.6.	Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục.

2.7.	Máy phát điện một chiều.

2.8.	Động cơ điện một chiều.

2.9. 	Thí nghiệm máy điện một chiều

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

- Xưởng thực hành Máy điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

    - PC, phần mềm chuyên dùng.

    - Projector, overhead.

    - Máy chiếu vật thể 3 chiều.

    - Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

    - Các loại máy điện.

    - Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

    - Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

    - Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

    - Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

    - Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

    - Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện xoay chiều.

    - Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

    - Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Vật liệu:

    - Cáp điện các loại, đầu cắm bắp chuối.

    - Chì ống các loại.

    - Băng keo cách điện .

    - Pin( 1,5V, 9V).

    - Một số vật liệu cần thiết khác.

*Dụng cụ và trang thiết bị:

    - Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Mỏ hàn điện.

- Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

    - Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, điện kế 1pha, 3 pha,

    - Động cơ điện một pha và ba pha các loại.

    - Động cơ điện một chiều các loại.

    - Nguồn AC 1 pha, 3 pha và nguồn DC điều chỉnh điện áp.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy điện đồng bộ, máy điện DC.

+ Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

+ Phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng thường gặp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

    - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

    - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.

    - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

    - Nên sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

    - Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

    - Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

    - Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, Nguyễn Đức Sĩ, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995.

    - Máy điện 2, Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ - Nguyễn Văn Sáu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001.

    - Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

    - Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.

    - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà-Giáo trình máy điện- Nhà xuất bản giáo dục.

    - Nguyễn Trọng Thắng- Giáo Trình Máy Điện – Nhà xuất bản thống kê.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TRANG BỊ ĐIỆN NÂNG CAO

# Mã số mô đun: MĐ 10

Thời gian thực hiện mô đun: 90  giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56  giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Trang bị điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện nâng cao.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha.

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Về kỹ năng:

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha.

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên chương , mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tự động khống chế truyền động điện: 1.1.Khái niệm về tự động khống chế 1.2. Các yêu cầu của tự động khống chế. 1.3. Các nguyên tắc điều khiển. 1.3.1 Nguyên tắc khống chế theo thời gian. 1.3.2 Nguyên tắc khống chế theo hành trình. 1.3.3 Nguyên tắc khống chế theo tốc độ. 1.3.4 Nguyên tắc khống chế theo phụ tải (dòng điện). # 1.4. Bài tập tổng hợp | 10 | 6 1 1 1 1 1 1 | 4 1 1 2 |  |
| 2 | Bài 2: Điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ 2.1. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, moment không đổi 2.2. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất không đổi. 2.3. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất và moment thay đổi. | 26 | 12 4 4 4 | 13 6 4 3 | 1 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt tủ điện công nghiệp 3.1. Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng nút nhấn). 3.2.Mạch đảo chiều trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc. 3.3.Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng Công tắc hành trình). 3.4.Mạch khởi động Sao- Tam giác động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.5.Mạch khởi động trước dừng trước động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.6.Mạch khởi động trước dừng sau động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.7. Mạch bảo vệ mất pha PMR | 54 | 12 1 1 2 2 2 2 2 | 39 6 6 6 6 6 5 4 | 3 |
|  | Cộng: | 90 | 30 | 56 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1: Tự động khống chế truyền động  điện		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

| 1.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Các yêu cầu của TĐKC. |  |  |
| 1.3 Các nguyên tắc điều khiển |  |  |
| 2.3.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 1.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 2 động cơ . 1.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ . |  |  |
| 1.3.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ. 1.3.2.1 Mạch điện hãm ngược dùng rơ le tốc độ |  |  |
| 1.3.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 1.3.3.1 Mạch điện khống chế động cơ roto dây quấn theo nguyên tắc dòng điện |  |  |
| 1.3.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí 1.3.4.1 Mạch điện giới hạn hành trình dùng công tắc hành trình. 1.3.4.2 Mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động. |  |  |
| 1.4 Bài tập tổng hợp |  |  |
| 1.4.1 Mạch điện khởi động trực tiếp, có bảo vệ quá dòng, áp, mất pha khi dừng có hãm động năng. |  |  |
| 1.4.2 Mạch điện 2 động cơ luân phiên và tự động lặp lại |  |  |
| 1.4.3 Mạch khởi động trước dừng trước 2 động cơ |  |  |
| Bài 2: Điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ |  | # Thời gian: 26 giờ |
| 1. Mục tiêu của bài: - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển và mạch động lực động cơ 2 cấp tốc độ - Đấu nối, kiểm tra và vận hành được các mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thực hành - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.. # 2. Nội dung của bài: |  |  |
| 2.1. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, moment không đổi |  |  |
| 2.2. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất không đổi. |  |  |
| 2.3. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất và moment thay đổi. |  |  |
| Bài 3: Lắp đặt tủ điện công nghiệp | # Thời gian: 54 giờ |  |
| 1. Mục tiêu của bài: - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp và bảo vệ mất pha. - Lắp đặt, đấu nối, kiểm tra và vận hành được các tủ điều khiển. - Đảm bảo thẩm mỹ, an toàn cho người và thiết bị thực hành - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. # 2. Nội dung của bài: 3.1. Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng nút nhấn). 3.2.Mạch đảo chiều trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc. 3.3.Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng Công tắc hành trình). 3.4.Mạch khởi động Sao- Tam giác động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.5.Mạch khởi động trước dừng trước động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.6.Mạch khởi động trước dừng sau động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc # 3.7. Mạch bảo vệ mất pha PMR |  |  |

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành Trang bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Các mô hình mô phỏng cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Kỹ năng:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC NÂNG CAO

Mã số mô đun:  MĐ 11

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27  giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun PLC cơ bản là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày và phân loại được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng truyền thông công nghiệp.

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Về kỹ năng:

- Phân tích được  một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Lắp ráp và cấu hình được một hệ thống mạng;

- Lắp đặt được một số hệ thống điều khiển SCADA đơn giản  trong công nghiệp;

- Lập trình, điều khiển được các thông số, thiết bị cơ bản trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III. Nội dung mô đun:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Các phép toán số của PLC 1. Chức năng truyền dẫn 2. Chức năng so sánh. 3. Chức năng dịch chuyển 4. Chức năng toán học | 11 | 10 2 3 2 3 | 0 | 1 1 |
| 2 | Bài 2: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA 2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA 3. Giao diện người – máy HMI 4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống(Topology). 5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet. 6. Giao thức ASCII. 7. Giao thức ModBus. 8. Giao thức OSI. 9. Giao thức TCP/IP. 10. Giao thức Field Bus – Profibus | 21 | 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 | 1 1 |
| 3 | Bài 3: Các bài tập thực hành 1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác. 2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông 3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô. 4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm 5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI. 6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI 7. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI | 28 | 0 | 27 4 4 4 4 4 4 3 | 1 1 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	Các phép toán số của PLC				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phép toán số của PLC

- Vận dụng các phép toán số của PLC vào các bài toán ứng dụng cơ bản

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Chức năng truyền dẫn.

2.1.1. Lệnh MOVE

2.1.2. Lệnh MOVE NOT

2.1.3. Lệnh MOVE BIT

2.1.4. Lệnh MOVE DIGIT

2.2. Chức năng so sánh.

2.2.1. Lệnh COMPARE

2.2.2. Lệnh DOUBLE COMPARE

2.2.3. Lệnh TABLE COMPARE

2.3. Chức năng dịch chuyển.

2.3.1. Lệnh SHIFT REGISTER

2.3.2. Lệnh ARITHMETIC SHIFT LEFT

2.3.3. Lệnh ARITHMETIC SHIFT RIGHT

2.4. Chức năng toán học

Bài 2:	Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

Thời gian:21 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được khái niệm về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

- Trình bày được các phân cấp quản lý của hệ thống SCADA.

- Trình bày được yêu cầu chung của hệ thống SCADA.

- Trình bày được cấu trúc của hệ thống SCADA.

- Trình bày được các giao thức kết nối trong hệ thống SCADA.

- Trình bày được các cấu trúc liên kết mạng dành cho SCADA theo nội dung đã học.

- Thực hiện được một số hệ thống SCADA đơn giản trong công nghiệp theo nội dung đã học.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp 2. Nội dung của bài:

2.1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA

2.2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA

2.4.1. Các thiết bị điện tử thông minh IEDs

2.4.2. Thiết bị đầu cuối RTU.

2.4.3. Bộ điều khiển lập trình PLC trong SCADA

2.4.4. Trạm chủ.

2.4.5. Cấu hình dự phòng của hệ thống SCADA.

2.4.6. Cấu trúc truyền thông

2.3. Giao diện người – máy HMI

2.4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống (Topology).

2.5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet.

2.6. Giao thức ASCII.

2.7. Giao thức ModBus.

2.8. Giao thức OSI.

2.9. Giao thức TCP/IP.

2.10. Giao thức Field Bus – Profibus

Bài 3:	Các bài tập thực hành					Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Lập trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp

2. Nội dung của bài:

2.1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác.

2.2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông

2.3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô.

2.4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm – liên hết HMI(SCADA)

2.5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI(SCADA).

2.6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI(SCADA).

2.7. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI(SCADA).

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng thực hành PLC.

+ Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm CX-ONE.

+ Projector, overhead.

+ Kit PLC Omron

+ Màn Hình HMI

+ Cáp kết nối

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình PLC cơ bản

+ Bộ dụng cụ thực hành điện.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

+ Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình

- Kỹ năng:

+ Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

+ Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

+ Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho người học.

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

- Đối với người học:

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

+ Thực hiện công việc theo qui trình 5S.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

[4] Lê Ngọc Bích – Phạm Quang Huy, Lập trình PLC SCADA Mạng truyền thông công nghiệp, NXB Bách khoa Hà Nội

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

# Mã số mô đun: MĐ 12

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85  giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Truyền động điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén, PLC cơ bản, Kỹ thuật lắp đặt điện, Lập trình cỡ nhỏ, điều khiển tòa nhà thông minh.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện.

- Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh.

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

- Về kỹ năng:

- Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện.

- Lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền động

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho người học.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III.  Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Cơ học truyền động điện 1. Định nghĩa hệ truyền động điện 2. Cấu trúc chung của hệ truyền động điện 3. Phân loại các hệ truyền động điện 4. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ. 5. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện. | 20 | 5 0,5 0,5 1 1 1 | 14 2 4 4 4 | 1 |
| 2 | Bài 1: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện | 30 | 5 | 24 | 1 |
|  | 1. Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm. 2. Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm. 3. Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm. 4. Bài tập |  | 1 2 2 | 4 4 4 12 |  |
| 3 | Bài 2: Điều khiển tốc độ truyền động điện 1.Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh. 2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch. 3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ. | 20 | 5 1 2 2 | 14 7 7 | 1 |
| 4 | Bài 3: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện. 1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt. 2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ. 3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ. 4. Kiểm nghiệm công suất động cơ. 5. Bài tập | 20 | 5 1 1 2 1 | 14 2 2 2 8 | 1 |
| 5 | Bài 4: Bộ khởi động mềm (Soft stater) Omron. 1. Khái niệm. 2. Nguyên lý hoạt động. 3. Sơ đồ kết nối 4. Thực hành | 10 | 5 1 3 1 | 5 5 |  |
| 6 | Bài 5: Bộ biến tần (Inverter) OMRON 1. Khái niệm. 2. Các phím chức năng. 3. Các cổng vào/ra và cách kết nối. 4. Thực hành | 20 | 5 1 1 3 | 14 2 2 8 | 1 |
|  | Cộng: | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Cấu trúc chung của hệ truyền động điện      Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hệ truyền động điện.

- Giải thích được cấu trúc chung và phân loại hệ truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

2. Nội dung của bài:

2.1. Định nghĩa hệ truyền động điện

2.2. Cấu trúc chung của hệ truyền động điện

2.3. Phân loại các hệ truyền động điện

2.4. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ.

2.5. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện.

# Bài 1: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện

# Thời gian 30 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.

- Phân tích được các trạng thái làm việc của các loại động cơ.

- So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.

2. Nội dung của bài:

2.1. Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm.

2.2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.

2.3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.

2.4.  Bài tập

# Bài 2: Điều khiển tốc độ truyền động điện 		Thời gan: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

- So sánh được ưu, nhược điểm của từng phương pháp

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh.

2.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch.

2.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.

Bài 3: Chọn công suất động cơ  cho hệ truyền động điện

Thời gian : 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất.

2. Nội dung của bài:

2.1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.

2.2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ.

2.3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ.

- Kiểm nghiệm công suất động cơ. - Bài tập

Bài 4: Bộ khởi động mềm Omron			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của bộ khởi động mềm (soft stater).

- Trình bày sơ đồ kết nối bộ khởi động mềm.

- Đấu nối bộ khởi động mềm khởi động động cơ.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm.

2.2. Nguyên lý hoạt động.

2.3. Sơ đồ kết nối.

# 2.4. Thực hành.

Bài 5: Bộ biến tần OMRON				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của biến tần (inverter)

- Trình bày sơ đồ kết nối, xác định ngõ vào/ra ở bộ biến tần.

- Đấu nối, cài đặt thông số biến tần điều khiển động cơ.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm.

2.2. Các phím chức năng.

2.3. Các cổng vào/ra và cách kết nối.

2.4. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành Truyền động điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Các đặc tính của động cơ, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...

- Kỹ năng:

+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.

+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.

+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.

+ Nhận dạng các thiết bị điều khiển truyền động

+ Khởi động mềm, dừng mềm, hãm động cơ

+ Đặt chế độ làm việc, đạt tham số cho biến tần

+ Xử lý các lỗi trong các bộ điều khiển truyền động

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CUNG CẤP ĐIỆN.

# Mã số môn học: MH 13.

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; ( Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí

nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 3 giờ ).

# I. Vị trí, tính chất của môn học:

# - Vị trí: Mô đun Cung cấp điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện cơ bản. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén, PLC cơ bản, Kỹ thuật lắp đặt điện, Lập trình cỡ nhỏ, điều khiển tòa nhà thông minh, Truyền động điện.

# - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

# II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các phương pháp xác định phụ tải tính toán và phạm vi ứng dụng.

+ Chọn được phương án, lắp đặt đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được hệ thống nối đất, chống sét.

+ Tính chọn được CB, contactor, Rowle nhiệt, dây dẫn, máy biến áp.

+ Tính chọn chiếu sáng, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

+ Thiết kế được cung cấp điện cơ bản cho một phân xưởng, xí nghiệp.

+ Tính toán được tổn thất trong mạng điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

# III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Tính toán phụ tải | 11 | 10 | 0 | 1 |
|  | I. Các phương pháp xác định công suất tính toán. |  | 0,5 |  |  |
|  | 1. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu: |  | 0,5 |  |  |
|  | 2. Xác định phụ tải tính toán theo công suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất: |  | 0,5 |  |  |
|  | 3. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm |  | 0,5 |  |  |
|  | 4. Xác định phụ tải theo hệ số cực đại kmax và công suất định mức Pđm |  | 0,5 |  |  |
|  | 5. Xác định phụ tải theo số thiết bị hiệu quả nhq |  | 0,5 |  |  |
|  | 6. Xác dịnh phụ tải tính toán theo hệ số sử dụng và hệ số đồng thời kdt |  | 2 |  |  |
|  | 7. Xác dịnh phụ tải tính toán đỉnh nhọn |  | 2 |  |  |
|  | II. Xác định tâm phụ tải. |  | 1 |  |  |
|  | III. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí. |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2. Lựa chọn các thiết bị trong lưới cung cấp điện. | 26 | 25 | 0 | 1 |
|  | 1. Lựa chọn CB, Contactor, Rơ le nhiệt |  | 4 |  |  |
|  | 2. Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn 2.1. Điều kiện chọn 2.2. Kiểm tra dây dẫn. |  | 4 |  |  |
|  | 3. Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng (TI) 3.1. Điều kiện chọn 3.2. Kiểm tra máy biến dòng (TI) |  | 1 |  |  |
|  | 4. Lựa chọn và kiểm tra máy biến điện áp (TU) 4.1. Điều kiện chọn 4.2. Kiểm tra máy biến điện áp (TU) |  | 1 |  |  |
|  | 5. Lựa chọn máy biến áp |  | 2 |  |  |
|  | 6. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí. |  | 9 |  |  |
| 3 | Chương 3. Chiếu sáng | 8 | 7 | 0 | 1 |
|  | 1. Khái niệm chung về chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | 2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng. |  | 1 |  |  |
|  | 3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. |  | 1 |  |  |
|  | 4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. |  | 1 |  |  |
|  | 5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. 6. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí. |  | 1 2 |  |  |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 0 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tính toán phụ tải điện			Thời gian:  11  giờ

1. Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung chương:

2.1. Các phương pháp xác định công suất tính toán.

2.1.2. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu:

2.1.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất:

2.1.4. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm

2.1.5. Xác định phụ tải theo hệ số cực đại kmax và công suất định mức Pđm

2.1.6. Xác định phụ tải theo số thiết bị hiệu quả nhq

2.1.7. Xác dịnh phụ tải tính toán theo hệ số sử dụng và hệ số đồng thời kdt

2.2. Xác định tâm phụ tải.

2.3. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.

Chương 2: Lựa chọn dây dẫn và cáp			Thời gian: 26 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được công dụng, vai trò của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện.

- Lựa chọn được các thiết bị trong lưới cung cấp điện đảm bảo các thiết bị làm việc lâu dài theo yêu cầu kỹ thuật điện.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy tập trung, sáng tạo và khoa học.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát. 2.1. Lựa chọn CB, Contactor, Rơ le nhiệt

2.2. Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn 2.2.1. Điều kiện chọn 2.2.2. Kiểm tra dây dẫn.

2.3. Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng (TI) 2.3.1. Điều kiện chọn 2.3.2. Kiểm tra máy biến dòng (TI)

2.4. Lựa chọn máy biến áp

2.5. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.

Chương 3: Chiếu sáng 				Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.

- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung về chiếu sáng

2.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng.

2.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng.

2.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng.

2.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. 2.6. Bài tập lớn tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Bộ mô hình máy biến áp, mô hình đường dây

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, sách tham khảo

4. Các điều kiện khác:	+ Bảng, phấn, máy tính

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các phương pháp xác định phụ tải tính toán và phạm vi ứng dụng.

+ Chọn được phương án, lắp đặt đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp theo yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được hệ thống nối đất, chống sét.

+ Tính chọn được dây dẫn, máy biến áp.

+ Tính chọn chiếu sáng, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

+ Thiết kế được cung cấp điện cơ bản cho một phân xưởng, xí nghiệp.

+ Tính toán được tổn thất trong mạng điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp: Kiểm tra viết. Hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

Chương trình thuộc môm học chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài tập về nhà... Giáo viên hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho người học.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đồ đấu dây mạng điện.

* Đối với người học:

- Đọc tài liệu, giáo trình, sách tham khảo.

- Làm bài tập ở nhà.

- Tham gia đầy đủ các buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính toán phụ tải điện.

- Tính chọn các thiết bị điện trong hệ thống điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện (chiếu sáng, động lực).

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện – tập 1,2 Nxb KHKT 2006.

[2]  Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng, NXB KHKT 2005.

[3]  Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện, NXB KHKT 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP/ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

# Mã số của mô đun: MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ; (Thời gian: Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 180 giờ)

A. PHƯƠNG ÁN 1: ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Phân tích, lập kế hoạch công việc.

+ Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Về kỹ năng:

+ Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng.

+ Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng.

+ Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng. | 60 |  | 60 |  |
| 2 | Bài 2: Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng. | 60 |  | 60 |  |
| 3 | Bài 3: Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC. | 60 |  | 60 |  |
|  | Cộng | 180 |  | 180 |  |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	 Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống điện động lực.

2.2. Bảo trì hệ thống chiếu sáng.

2.3. Bảo trì hệ thống chống sét.

Bài 2:	 Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén.

2.2. Bảo trì hệ thống cung cấp thủy lực.

Bài 3: Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm.

2.2. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng biến tần.

2.3. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng PLC.

B. PHƯƠNG ÁN 2: THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP.

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học mô đun cơ sở và các môn học chuyên môn nghề

- Là mô đun tạo điều kiện cho sinh viên va chạm với thực tế sản xuất. Năm bắt quy trình sản xuất, nội quy quy định của công ty và tham gia vào một số công đoạn của quá trình sản xuất

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm bắt được quy trình an toàn trong sản xuất;

- Tiếp xúc thực tế với quá trình sản xuất .

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp các loại hệ thống sản xuất tự động hóa.

- Thực hiện được công tác tổng hợp kỹ năng thực hành ở các mô đun trước đã thực hiện;

- Tự lập kế hoạch cho bản thân trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

-Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| I | AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | 10 |  | 10 |  |
| 1 | Các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |
| 2 | Nội qui, qui định của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 3 | Qui định an toàn khi lắp ráp một số máy móc thiết bị trong sản xuất. |  |  |  |  |
| II | THỰC TẬP SẢN XUẤT | 160 |  | 160 |  |
| 1 | Tổng quan về qui trình sản suất |  |  |  |  |
| 2 | Qui trình lắp ráp sản phẩm của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 3 | Qui trình vận hành máy móc, thiết bị của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 4 | Qui trình sản xuất sản phẩm |  |  |  |  |
| 5 | Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm |  |  |  |  |
| 6 | Thực hiện công việc tại vị trí làm việc của người lao động hay một kỹ thuật viên theo sự phân công của doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| III | VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT | 10 |  |  | 10 |
| 1 | Việc thực hiện nội, quy định khi học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| 2 | Các nội dung học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| 3 | Kiến nghị về việc tổ chức thực hiện việc thực tập sản xuất tại công ty, doanh nghiệp |  |  |  |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp liên quan tới ngành nghề đào tạo.

- Có các dụng cụ hỗ trợ lao động kèm theo;

- Có đầy đủ hổ sơ theo dõi quá trình thực hiện công việc.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Đánh giá kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức đã học trong nhà trường vào việc thực hiện các công việc tại doanh nghiệp;

- Vận dụng các kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp

- Đánh giá kỹ năng:

- Vận dụng các kỹ năng đã được học tại nhà trường.

- Ứng dụng các kỹ năng vào quy trình sản xuất tại các đơn vị

- Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc tập thể trong quá trình tham gia vào sản xuất

- Đánh giá thái độ: Tính chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực cẩn thận trong quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với công ty hướng dẫn nội quy, quy định

- Phân nhóm làm việc tại các công ty theo danh sách được phân công;

- Giáo viên theo dõi học sinh thường xuyên bằng các kênh thông tin như trưởng nhóm, bộ phận sản xuất của các đơn vị và liên hệ với nhà trường;

- Sinh viên thực hiện đúng các nội quy, quy định của công ty, thực hiện đúng các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp, tham gia sản xuất và quá trình theo hướng dẫn của phía công ty;

- Cách sắp xếp dụng cụ, tài liệu theo đúng quy định của đơn vị thực tập.

- Báo cáo về hoạt động sản xuất;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực hành các kỹ năng nghề

- Tham gia vào một số công đoạn sản xuất của đơn vị

- Báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường và đơn vị sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử

FESTO-DIDACTIC: Fieldbus AS-Interface-workbook No. 534272.

FESTO-DIDACTIC: Fieldbus Profibus DP –workbook No.534273.

Nguyễn Doãn Phước, (2005), Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, NXB KHKT.

- Máy búa và máy ép thuỷ lực, Phan Văn Nghệ, Đỗ Văn Phúc- NXB Giáo dục - 2001;

-Truyền dẫn thuỷ lực trong máy cắt kim loại, Nguyễn Phương- ĐHBK HÀ NỘI - 1974;

- Sử dụng, sửa chữa hệ thống thuỷ lực trong máy cắt kim loại tập I, II, NXB Khoa học kỹ thuật - 1988.